| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Канализационная насосная станция (КНС) |  |
| --- | --- |

Информация о заказчике:

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

Сведения о КНС:

| Размеры корпуса |  |
| --- | --- |
| 1 | Внутренний диаметр КНС, D мм |  |  |
| 2 | Высота корпуса КНС (без высоты люка), L, мм |  |  |
| 3 | Высота люка, С, мм |  |  |
| Параметры насосного оборудования |  |
| 4 | Желаемый тип и марка насосов |  |  |
| 5 | Производительность КНС, м3/сутки |  |  |
| 6 | Максимальный часовой расход, м3/час |  |  |
| 7 | Расчётный напор на выходе из КНС, м |  |  |
| 8 | Количество насосов: | рабочих | резервных | запасных на склад |  |
| 9 | Вид стоков: | хоз-бытовые | дождевые | производственные |  |
| 10 | Наличие в стоках вредных веществ (указать каких именно и концентрацию) |  |  |
| 11 | Взрывозащищенность насосов |  |  |
| Параметры подводящего трубопровода |  |
| 12 | Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм. |  |  |
| 13 | Наружный диаметр подводящего трубопровода и толщина стенки, Da, мм. |  |  |
| 14 | Материал подводящего трубопровода |  |  |
| 15 | Количество подводящих трубопроводов, шт. |  |  |
| 16 | Направление подводящего трубопровода, часов. |  |  |
| 17 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.) |  |  |
| Параметры напорного трубопровода |  |
| 18 | Глубина залегания напорного трубопровода, В, мм. |  |  |
| 19 | Наружный диаметр напорного трубопровода и толщина стенки, Db, мм. |  |  |
| 20 | Материал напорного трубопровода |  |  |
| 21 | Количество напорных трубопроводов, шт. |  |  |
| 22 | Желаемое количество задвижек, шт. |  |  |
| 23 | Направление напорного трубопровода, часов. |  |  |
| 24 | Предполагаемый тип соединения напорного трубопровода (фланец, э/св. муфта и т.д.) |  |  |

| Комплектация (отметьте галочкой): |  |
| --- | --- |
| 25 | Установка под проезжей частью |  |
| 26 | Утепление корпуса КНС (да/нет, глубина утепления, мм ) |  |
| 27 | Тип вентиляции (естественная/принудительная) |  |
| 28 | Количество вентиляционных труб, Dвент., мм. |  |
| 29 | Высоты вентиляционных труб над уровнем земли, Нвент, мм. |  |
| 30 | Корзина для сбора мусора |  |
| 31 | Площадка для обслуживания |  |
| Система управления |  |
| 32 | Секция автоматического ввода резерва (АВР) |  |
| 33 | Исполнение щита управления: | уличное |  |
|  |  | в помещении |  |
| 34 | Напряжение питания (В, Гц) |  |
| 35 | Направление ввода кабелей в КНС, часы |  |
| 36 | Дистанционный мониторинг работы канализационной насосной станции (GSM, ModBus). |  |
| Дополнительная информация и пожелания |
| Услуга: доставка на объект |  |
| Услуга: пусконаладочные работы |  |

Дата заполнения: ____ / ____ / _________		          Подпись: ______________________

ООО «Лимкор»  РФ, 107023, г. Москва, ул. Семеновская М., дом 3А, строение 2

Тел.: 4(495) 640-40-25       сайт: www.limkor.org            info@linkor.org